## FSR400 Calibration data
TRIAL 1 | Wooden Dowel |  | TRIAL 2 | Rubber Foot
Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N) | Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N)
0 | 0.514 | 0 | 0 | 0.518 | 0
10 | 0.518 | 0.0981 | 4 | 0.518 | 0.03924
20 | 0.518 | 0.1962 | 9 | 0.518 | 0.08829
43 | 0.76 | 0.42183 | 31 | 0.57 | 0.30411
56 | 0.83 | 0.54936 | 36 | 0.69 | 0.35316
64 | 0.89 | 0.62784 | 40 | 0.73 | 0.3924
76 | 0.92 | 0.74556 | 46 | 0.76 | 0.45126
82 | 0.94 | 0.80442 | 51 | 0.94 | 0.50031
97 | 1.02 | 0.95157 | 54 | 0.97 | 0.52974
104 | 1.04 | 1.0202 | 60 | 1.11 | 0.5886
112 | 1.1 | 1.0987 | 77 | 1.73 | 0.75537
119 | 1.12 | 1.1674 | 81 | 1.83 | 0.79461
134 | 1.23 | 1.3145 | 89 | 1.89 | 0.87309
143 | 1.25 | 1.4028 | 96 | 2 | 0.94176
155 | 1.3 | 1.5206 | 101 | 2.02 | 0.99081
159 | 1.38 | 1.5598 | 107 | 2.08 | 1.0497
171 | 1.46 | 1.6775 | 120 | 2.28 | 1.1772
184 | 1.52 | 1.805 | 127 | 2.52 | 1.2459
196 | 1.6 | 1.9228 | 127 | 2.58 | 1.2459
212 | 1.73 | 2.0797 | 148 | 2.68 | 1.4519
225 | 1.8 | 2.2073 | 156 | 2.73 | 1.5304
239 | 1.85 | 2.3446 | 164 | 2.79 | 1.6088
254 | 1.9 | 2.4917 | 177 | 2.91 | 1.7364
261 | 2 | 2.5604 | 190 | 3 | 1.8639
269 | 2.03 | 2.6389 | 205 | 3.12 | 2.0111
282 | 2.16 | 2.7664 | 209 | 3.14 | 2.0503
298 | 2.24 | 2.9234 | 224 | 3.22 | 2.1974
312 | 2.33 | 3.0607 | 241 | 3.32 | 2.3642
311 | 2.33 | 3.0509 | 249 | 3.36 | 2.4427
325 | 2.54 | 3.1883 | 258 | 3.4 | 2.531
348 | 2.61 | 3.4139 | 267 | 3.42 | 2.6193
360 | 2.67 | 3.5316 | 283 | 3.46 | 2.7762
373 | 2.74 | 3.6591 | 308 | 3.54 | 3.0215
389 | 2.8 | 3.8161 | 318 | 3.57 | 3.1196
398 | 2.9 | 3.9044 | 334 | 3.6 | 3.2765
411 | 2.96 | 4.0319 | 371 | 3.69 | 3.6395
416 | 3.05 | 4.081 | 412 | 3.79 | 4.0417
425 | 3.06 | 4.1692 | 427 | 3.82 | 4.1889
436 | 3.1 | 4.2772 | 446 | 3.85 | 4.3753
463 | 3.2 | 4.542 | 452 | 3.86 | 4.4341
473 | 3.25 | 4.6401 | 466 | 3.88 | 4.5715
486 | 3.33 | 4.7677 | 488 | 3.91 | 4.7873
490 | 3.37 | 4.8069 | 521 | 3.96 | 5.111
504 | 3.45 | 4.9442 | 533 | 3.99 | 5.2287
509 | 3.47 | 4.9933 | 551 | 4.01 | 5.4053
515 | 3.46 | 5.0522 | 578 | 4.05 | 5.6702
529 | 3.5 | 5.1895 | 596 | 4.06 | 5.8468
541 | 3.53 | 5.3072 | 621 | 4.11 | 6.092
559 | 3.56 | 5.4838 | 640 | 4.13 | 6.2784
575 | 3.63 | 5.6407 | 663 | 4.14 | 6.504
589 | 3.7 | 5.7781 | 683 | 4.16 | 6.7002
604 | 3.75 | 5.9252 | 704 | 4.18 | 6.9062
628 | 3.8 | 6.1607 | 728 | 4.22 | 7.1417
675 | 3.94 | 6.6217 | 742 | 4.23 | 7.279
694 | 3.96 | 6.8081 | 762 | 4.24 | 7.4752
726 | 4 | 7.1221 | 782 | 4.26 | 7.6714
742 | 4.04 | 7.279 | 804 | 4.27 | 7.8872
773 | 4.08 | 7.5831 | 825 | 4.29 | 8.0932
782 | 4.09 | 7.6714 | 846 | 4.3 | 8.2993
808 | 4.12 | 7.9265 | 870 | 4.31 | 8.5347
828 | 4.14 | 8.1227 | 889 | 4.33 | 8.7211
855 | 4.15 | 8.3876 | 920 | 4.36 | 9.0252
886 | 4.17 | 8.6917 | 935 | 4.37 | 9.1723
903 | 4.19 | 8.8584 | 948 | 4.38 | 9.2999
926 | 4.21 | 9.0841 | 972 | 4.39 | 9.5353
949 | 4.22 | 9.3097 | 996 | 4.4 | 9.7708
971 | 4.23 | 9.5255 | 1021 | 4.4 | 10.016
991 | 4.25 | 9.7217 | 1042 | 4.41 | 10.222
1017 | 4.26 | 9.9768 | 1059 | 4.42 | 10.3888
1034 | 4.27 | 10.1435 | 1093 | 4.43 | 10.7223
1095 | 4.29 | 10.742 | 1118 | 4.44 | 10.9676
1115 | 4.31 | 10.9382 | 1130 | 4.44 | 11.0853
1143 | 4.32 | 11.2128 | 1161 | 4.45 | 11.3894
1160 | 4.34 | 11.3796 | 1171 | 4.45 | 11.4875
1184 | 4.35 | 11.615 | 1186 | 4.46 | 11.6347
1206 | 4.36 | 11.8309 | 1224 | 4.46 | 12.0074
1234 | 4.36 | 12.1055 | 1248 | 4.47 | 12.2429
1263 | 4.37 | 12.39 | 1270 | 4.47 | 12.4587
1280 | 4.37 | 12.5568 | 1289 | 4.48 | 12.6451
1310 | 4.38 | 12.8511 | 1305 | 4.49 | 12.8021
1333 | 4.39 | 13.0767 | 1328 | 4.49 | 13.0277
1360 | 4.4 | 13.3416 | 1342 | 4.5 | 13.165
1381 | 4.4 | 13.5476 | 1369 | 4.5 | 13.4299
1412 | 4.4 | 13.8517 | 1398 | 4.51 | 13.7144
1433 | 4.41 | 14.0577 | 1441 | 4.52 | 14.1362

## Load-unload data 10K
Load/Unload trial 1 |  |  | Load/unload trial 2 |  |  | Load/unload trial 3
Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N) | Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N) | Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N)
27 | 0.518 | 0.26487 | 40 | 0.517 | 0.3924 | 66 | 0.53 | 0.64746
58 | 0.62 | 0.56898 | 54 | 0.517 | 0.52974 | 76 | 0.75 | 0.74556
63 | 0.92 | 0.61803 | 70 | 0.55 | 0.6867 | 84 | 0.88 | 0.82404
69 | 1.1 | 0.67689 | 75 | 0.67 | 0.73575 | 92 | 1.06 | 0.90252
78 | 1.16 | 0.76518 | 82 | 0.78 | 0.80442 | 108 | 1.31 | 1.0595
94 | 1.27 | 0.92214 | 93 | 0.85 | 0.91233 | 135 | 2.05 | 1.3244
102 | 1.35 | 1.0006 | 101 | 1.09 | 0.99081 | 139 | 2.16 | 1.3636
107 | 1.46 | 1.0497 | 115 | 1.52 | 1.1281 | 147 | 2.36 | 1.4421
113 | 1.55 | 1.1085 | 119 | 1.61 | 1.1674 | 159 | 2.48 | 1.5598
117 | 1.6 | 1.1478 | 131 | 1.83 | 1.2851 | 168 | 2.6 | 1.6481
126 | 1.73 | 1.2361 | 134 | 1.89 | 1.3145 | 180 | 2.72 | 1.7658
142 | 1.9 | 1.393 | 140 | 2.32 | 1.3734 | 192 | 2.84 | 1.8835
144 | 1.96 | 1.4126 | 150 | 2.45 | 1.4715 | 203 | 2.93 | 1.9914
153 | 2.04 | 1.5009 | 159 | 2.53 | 1.5598 | 212 | 2.98 | 2.0797
168 | 2.19 | 1.6481 | 162 | 2.61 | 1.5892 | 221 | 3.04 | 2.168
176 | 2.26 | 1.7266 | 168 | 2.69 | 1.6481 | 236 | 3.17 | 2.3152
186 | 2.41 | 1.8247 | 178 | 2.79 | 1.7462 | 242 | 3.2 | 2.374
198 | 2.51 | 1.9424 | 193 | 2.88 | 1.8933 | 254 | 3.24 | 2.4917
216 | 2.64 | 2.119 | 210 | 2.99 | 2.0601 | 262 | 3.29 | 2.5702
225 | 2.75 | 2.2073 | 220 | 3.07 | 2.1582 | 274 | 3.35 | 2.6879
239 | 2.83 | 2.3446 | 234 | 3.2 | 2.2955 | 281 | 3.41 | 2.7566
251 | 2.92 | 2.4623 | 242 | 3.25 | 2.374 | 294 | 3.47 | 2.8841
262 | 3 | 2.5702 | 251 | 3.28 | 2.4623 | 304 | 3.5 | 2.9822
276 | 3.07 | 2.7076 | 267 | 3.42 | 2.6193 | 313 | 3.54 | 3.0705
287 | 3.15 | 2.8155 | 273 | 3.45 | 2.6781 | 332 | 3.59 | 3.2569
298 | 3.23 | 2.9234 | 281 | 3.47 | 2.7566 | 338 | 3.62 | 3.3158
306 | 3.27 | 3.0019 | 292 | 3.52 | 2.8645 | 347 | 3.64 | 3.4041
321 | 3.33 | 3.149 | 302 | 3.55 | 2.9626 | 356 | 3.67 | 3.4924
336 | 3.38 | 3.2962 | 312 | 3.59 | 3.0607 | 376 | 3.73 | 3.6886
357 | 3.47 | 3.5022 | 333 | 3.65 | 3.2667 | 385 | 3.76 | 3.7769
368 | 3.51 | 3.6101 | 359 | 3.72 | 3.5218 | 410 | 3.81 | 4.0221
375 | 3.54 | 3.6787 | 376 | 3.76 | 3.6886 | 435 | 3.87 | 4.2674
400 | 3.6 | 3.924 | 400 | 3.81 | 3.924 | 459 | 3.91 | 4.5028
420 | 3.63 | 4.1202 | 422 | 3.84 | 4.1398 | 481 | 3.95 | 4.7186
438 | 3.68 | 4.2968 | 439 | 3.87 | 4.3066 | 508 | 4 | 4.9835
452 | 3.71 | 4.4341 | 458 | 3.91 | 4.493 | 521 | 4.03 | 5.111
462 | 3.74 | 4.5322 | 482 | 3.96 | 4.7284 | 546 | 4.06 | 5.3563
478 | 3.77 | 4.6892 | 504 | 3.99 | 4.9442 | 565 | 4.09 | 5.5427
493 | 3.8 | 4.8363 | 518 | 4.01 | 5.0816 | 581 | 4.11 | 5.6996
514 | 3.85 | 5.0423 | 534 | 4.04 | 5.2385 | 602 | 4.14 | 5.9056
526 | 3.91 | 5.1601 | 552 | 4.07 | 5.4151 | 631 | 4.17 | 6.1901
542 | 3.94 | 5.317 | 559 | 4.09 | 5.4838 | 646 | 4.19 | 6.3373
566 | 3.97 | 5.5525 | 573 | 4.11 | 5.6211 | 659 | 4.21 | 6.4648
588 | 4 | 5.7683 | 584 | 4.13 | 5.729 | 681 | 4.22 | 6.6806
612 | 4.02 | 6.0037 | 605 | 4.15 | 5.9351 | 712 | 4.24 | 6.9847
633 | 4.06 | 6.2097 | 626 | 4.17 | 6.1411 | 724 | 4.26 | 7.1024
652 | 4.08 | 6.3961 | 645 | 4.18 | 6.3275 | 744 | 4.27 | 7.2986
685 | 4.11 | 6.7199 | 665 | 4.2 | 6.5237 | 764 | 4.28 | 7.4948
703 | 4.13 | 6.8964 | 688 | 4.22 | 6.7493 | 783 | 4.3 | 7.6812
733 | 4.15 | 7.1907 | 722 | 4.26 | 7.0828 | 806 | 4.31 | 7.9069
750 | 4.17 | 7.3575 | 757 | 4.29 | 7.4262 | 826 | 4.33 | 8.1031
775 | 4.2 | 7.6028 | 799 | 4.31 | 7.8382 | 849 | 4.34 | 8.3287
795 | 4.22 | 7.799 | 826 | 4.32 | 8.1031 | 876 | 4.35 | 8.5936
815 | 4.24 | 7.9952 | 863 | 4.34 | 8.466 | 892 | 4.36 | 8.7505
835 | 4.25 | 8.1913 | 918 | 4.39 | 9.0056 | 940 | 4.37 | 9.2214
855 | 4.27 | 8.3876 | 972 | 4.4 | 9.5353 | 981 | 4.39 | 9.6236
892 | 4.3 | 8.7505 | 1019 | 4.41 | 9.9964 | 1023 | 4.4 | 10.0356
937 | 4.32 | 9.192 | 1063 | 4.42 | 10.428 | 1072 | 4.42 | 10.5163
983 | 4.34 | 9.6432 | 1131 | 4.43 | 11.0951 | 1114 | 4.43 | 10.9283
1028 | 4.35 | 10.0847 | 1196 | 4.45 | 11.7328 | 1155 | 4.44 | 11.3306
1072 | 4.37 | 10.5163 | 1253 | 4.46 | 12.2919 | 1201 | 4.45 | 11.7818
1114 | 4.39 | 10.9283 | 1304 | 4.47 | 12.7922 | 1253 | 4.46 | 12.2919
1157 | 4.41 | 11.3502 | 1354 | 4.48 | 13.2827 | 1319 | 4.47 | 12.9394
1201 | 4.42 | 11.7818 | 1312 | 4.48 | 12.8707 | 1390 | 4.5 | 13.6359
1246 | 4.43 | 12.2233 | 1265 | 4.47 | 12.4097 | 1305 | 4.5 | 12.8021
1294 | 4.44 | 12.6941 | 1217 | 4.47 | 11.9388 | 1238 | 4.49 | 12.1448
1339 | 4.44 | 13.1356 | 1168 | 4.46 | 11.4581 | 1188 | 4.48 | 11.6543
1388 | 4.45 | 13.6163 | 1127 | 4.46 | 11.0559 | 1094 | 4.47 | 10.7321
1339 | 4.46 | 13.1356 | 1075 | 4.45 | 10.5457 | 1030 | 4.46 | 10.1043
1287 | 4.46 | 12.6255 | 1032 | 4.44 | 10.1239 | 970 | 4.45 | 9.5157
1236 | 4.45 | 12.1252 | 983 | 4.43 | 9.6432 | 926 | 4.44 | 9.0841
1188 | 4.45 | 11.6543 | 941 | 4.42 | 9.2312 | 885 | 4.43 | 8.6819
1138 | 4.44 | 11.1638 | 894 | 4.41 | 8.7701 | 847 | 4.42 | 8.3091
1098 | 4.43 | 10.7714 | 848 | 4.4 | 8.3189 | 795 | 4.4 | 7.799
1050 | 4.43 | 10.3005 | 804 | 4.39 | 7.8872 | 752 | 4.39 | 7.3771
1013 | 4.42 | 9.9375 | 771 | 4.37 | 7.5635 | 700 | 4.35 | 6.867
992 | 4.42 | 9.7315 | 744 | 4.36 | 7.2986 | 665 | 4.34 | 6.5237
976 | 4.42 | 9.5746 | 714 | 4.35 | 7.0043 | 634 | 4.33 | 6.2195
958 | 4.42 | 9.398 | 689 | 4.34 | 6.7591 | 597 | 4.3 | 5.8566
937 | 4.42 | 9.192 | 655 | 4.32 | 6.4256 | 574 | 4.28 | 5.6309
916 | 4.41 | 8.986 | 630 | 4.31 | 6.1803 | 557 | 4.27 | 5.4642
892 | 4.4 | 8.7505 | 596 | 4.28 | 5.8468 | 519 | 4.23 | 5.0914
860 | 4.39 | 8.4366 | 572 | 4.27 | 5.6113 | 480 | 4.17 | 4.7088
844 | 4.39 | 8.2796 | 538 | 4.23 | 5.2778 | 446 | 4.12 | 4.3753
824 | 4.38 | 8.0834 | 518 | 4.21 | 5.0816 | 417 | 4.08 | 4.0908
792 | 4.37 | 7.7695 | 488 | 4.16 | 4.7873 | 384 | 4 | 3.767
778 | 4.37 | 7.6322 | 465 | 4.13 | 4.5617 | 354 | 3.91 | 3.4727
760 | 4.36 | 7.4556 | 450 | 4.11 | 4.4145 | 340 | 3.88 | 3.3354
738 | 4.36 | 7.2398 | 430 | 4.07 | 4.2183 | 323 | 3.82 | 3.1686
718 | 4.35 | 7.0436 | 411 | 4.04 | 4.0319 | 303 | 3.76 | 2.9724
687 | 4.33 | 6.7395 | 390 | 3.99 | 3.8259 | 278 | 3.67 | 2.7272
674 | 4.32 | 6.6119 | 363 | 3.91 | 3.561 | 257 | 3.59 | 2.5212
658 | 4.31 | 6.455 | 344 | 3.89 | 3.3746 | 235 | 3.45 | 2.3053
641 | 4.3 | 6.2882 | 323 | 3.83 | 3.1686 | 215 | 3.38 | 2.1092
613 | 4.28 | 6.0135 | 293 | 3.77 | 2.8743 | 190 | 3.14 | 1.8639
599 | 4.26 | 5.8762 | 280 | 3.73 | 2.7468 | 179 | 3.07 | 1.756
577 | 4.24 | 5.6604 | 261 | 3.64 | 2.5604 | 155 | 2.53 | 1.5206
556 | 4.22 | 5.4544 | 240 | 3.52 | 2.3544 | 144 | 2.37 | 1.4126
537 | 4.2 | 5.268 | 217 | 3.39 | 2.1288 | 135 | 2.21 | 1.3244
508 | 4.17 | 4.9835 | 202 | 3.24 | 1.9816 | 129 | 2.1 | 1.2655
480 | 4.13 | 4.7088 | 188 | 3.09 | 1.8443 | 123 | 1.94 | 1.2066
470 | 4.12 | 4.6107 | 173 | 2.91 | 1.6971 | 112 | 1.77 | 1.0987
452 | 4.1 | 4.4341 | 164 | 2.78 | 1.6088 | 106 | 1.69 | 1.0399
430 | 4.04 | 4.2183 | 151 | 2.54 | 1.4813 | 94 | 1.27 | 0.92214
408 | 4 | 4.0025 | 143 | 2.48 | 1.4028 | 90 | 1.21 | 0.8829
382 | 3.94 | 3.7474 | 137 | 2.34 | 1.344 | 86 | 1.08 | 0.84366
361 | 3.9 | 3.5414 | 126 | 2.19 | 1.2361 | 76 | 0.88 | 0.74556
342 | 3.86 | 3.355 | 118 | 2.05 | 1.1576 | 67 | 0.81 | 0.65727
322 | 3.79 | 3.1588 | 114 | 1.98 | 1.1183 | 63 | 0.79 | 0.61803
301 | 3.74 | 2.9528 | 103 | 1.7 | 1.0104 | 58 | 0.55 | 0.56898
278 | 3.67 | 2.7272 | 98 | 1.33 | 0.96138 | 43 | 0.517 | 0.42183
259 | 3.61 | 2.5408 | 89 | 0.99 | 0.87309
239 | 3.49 | 2.3446 | 81 | 0.94 | 0.79461
220 | 3.37 | 2.1582 | 71 | 0.89 | 0.69651
206 | 3.25 | 2.0209 | 63 | 0.72 | 0.61803
180 | 2.9 | 1.7658 | 57 | 0.52 | 0.55917
170 | 2.75 | 1.6677 | 53 | 0.517 | 0.51993
161 | 2.62 | 1.5794
150 | 2.4 | 1.4715
125 | 2.26 | 1.2263
120 | 2 | 1.1772
112 | 1.81 | 1.0987
106 | 1.43 | 1.0399
96 | 1.11 | 0.94176
91 | 1.07 | 0.89271
88 | 1.04 | 0.86328
76 | 0.68 | 0.74556
69 | 0.66 | 0.67689
65 | 0.62 | 0.63765
60 | 0.55 | 0.5886
52 | 0.516 | 0.51012
16 | 0.516 | 0.15696

## Load-unload data 3.3K
Load/Unload trial 1 |  |  | Load/unload trial 2 |  |  | Load/unload trial 3
Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N) | Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N) | Mass (g) | Voltage Output (V) | Force (N)
0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 34 | 0.516 | 0.33354
99 | 0.71 | 0.97119 | 49 | 0.516 | 0.48069 | 53 | 0.517 | 0.51993
106 | 0.87 | 1.0399 | 63 | 0.518 | 0.61803 | 73 | 0.59 | 0.71613
115 | 0.97 | 1.1281 | 82 | 0.67 | 0.80442 | 84 | 0.71 | 0.82404
130 | 1.16 | 1.2753 | 98 | 1 | 0.96138 | 95 | 0.85 | 0.93195
142 | 1.23 | 1.393 | 108 | 1.1 | 1.0595 | 104 | 0.91 | 1.0202
155 | 1.31 | 1.5206 | 117 | 1.2 | 1.1478 | 114 | 1.02 | 1.1183
167 | 1.36 | 1.6383 | 131 | 1.26 | 1.2851 | 122 | 1.14 | 1.1968
181 | 1.43 | 1.7756 | 142 | 1.31 | 1.393 | 132 | 1.21 | 1.2949
201 | 1.53 | 1.9718 | 154 | 1.36 | 1.5107 | 141 | 1.31 | 1.3832
221 | 1.6 | 2.168 | 164 | 1.39 | 1.6088 | 154 | 1.37 | 1.5107
235 | 1.66 | 2.3053 | 182 | 1.49 | 1.7854 | 164 | 1.4 | 1.6088
254 | 1.72 | 2.4917 | 192 | 1.54 | 1.8835 | 175 | 1.43 | 1.7167
270 | 1.78 | 2.6487 | 208 | 1.6 | 2.0405 | 192 | 1.48 | 1.8835
291 | 1.83 | 2.8547 | 224 | 1.66 | 2.1974 | 210 | 1.61 | 2.0601
312 | 1.86 | 3.0607 | 238 | 1.72 | 2.3348 | 249 | 1.7 | 2.4427
337 | 1.93 | 3.306 | 257 | 1.77 | 2.5212 | 262 | 1.73 | 2.5702
361 | 1.99 | 3.5414 | 274 | 1.8 | 2.6879 | 273 | 1.75 | 2.6781
388 | 2.04 | 3.8063 | 292 | 1.85 | 2.8645 | 281 | 1.77 | 2.7566
412 | 2.09 | 4.0417 | 317 | 1.9 | 3.1098 | 294 | 1.79 | 2.8841
441 | 2.16 | 4.3262 | 332 | 1.95 | 3.2569 | 314 | 1.84 | 3.0803
471 | 2.2 | 4.6205 | 360 | 2.01 | 3.5316 | 351 | 1.91 | 3.4433
506 | 2.24 | 4.9639 | 386 | 2.07 | 3.7867 | 377 | 1.96 | 3.6984
535 | 2.29 | 5.2484 | 418 | 2.13 | 4.1006 | 409 | 2.02 | 4.0123
563 | 2.32 | 5.523 | 455 | 2.2 | 4.4636 | 441 | 2.08 | 4.3262
594 | 2.34 | 5.8271 | 500 | 2.26 | 4.905 | 478 | 2.13 | 4.6892
627 | 2.37 | 6.1509 | 533 | 2.32 | 5.2287 | 517 | 2.18 | 5.0718
675 | 2.43 | 6.6217 | 565 | 2.36 | 5.5427 | 562 | 2.24 | 5.5132
723 | 2.46 | 7.0926 | 597 | 2.39 | 5.8566 | 613 | 2.3 | 6.0135
773 | 2.5 | 7.5831 | 646 | 2.43 | 6.3373 | 662 | 2.34 | 6.4942
832 | 2.53 | 8.1619 | 706 | 2.48 | 6.9259 | 720 | 2.38 | 7.0632
896 | 2.57 | 8.7898 | 775 | 2.51 | 7.6028 | 774 | 2.42 | 7.5929
949 | 2.59 | 9.3097 | 844 | 2.56 | 8.2796 | 849 | 2.48 | 8.3287
1001 | 2.63 | 9.8198 | 906 | 2.59 | 8.8879 | 904 | 2.51 | 8.8682
1081 | 2.67 | 10.6046 | 980 | 2.62 | 9.6138 | 993 | 2.55 | 9.7413
1022 | 2.62 | 10.0258 | 1058 | 2.671 | 10.379 | 1071 | 2.6 | 10.5065
967 | 2.6 | 9.4863 | 963 | 2.63 | 9.447 | 1160 | 2.64 | 11.3796
889 | 2.57 | 8.7211 | 830 | 2.57 | 8.1423 | 1049 | 2.62 | 10.2907
854 | 2.56 | 8.3777 | 800 | 2.55 | 7.848 | 975 | 2.59 | 9.5648
807 | 2.54 | 7.9167 | 737 | 2.52 | 7.23 | 914 | 2.56 | 8.9663
737 | 2.49 | 7.23 | 660 | 2.46 | 6.4746 | 816 | 2.5 | 8.005
685 | 2.45 | 6.7199 | 621 | 2.44 | 6.092 | 747 | 2.46 | 7.3281
622 | 2.4 | 6.1018 | 582 | 2.41 | 5.7094 | 673 | 2.41 | 6.6021
566 | 2.34 | 5.5525 | 542 | 2.37 | 5.317 | 612 | 2.36 | 6.0037
513 | 2.3 | 5.0325 | 492 | 2.3 | 4.8265 | 560 | 2.3 | 5.4936
480 | 2.27 | 4.7088 | 456 | 2.25 | 4.4734 | 523 | 2.26 | 5.1306
437 | 2.21 | 4.287 | 427 | 2.23 | 4.1889 | 484 | 2.22 | 4.748
406 | 2.16 | 3.9829 | 397 | 2.17 | 3.8946 | 451 | 2.18 | 4.4243
375 | 2.11 | 3.6787 | 374 | 2.12 | 3.6689 | 423 | 2.14 | 4.1496
341 | 2.03 | 3.3452 | 347 | 2.07 | 3.4041 | 393 | 2.09 | 3.8553
320 | 1.99 | 3.1392 | 331 | 2.03 | 3.2471 | 366 | 2.05 | 3.5905
305 | 1.95 | 2.9921 | 313 | 1.99 | 3.0705 | 341 | 1.98 | 3.3452
284 | 1.9 | 2.786 | 288 | 1.94 | 2.8253 | 310 | 1.92 | 3.0411
269 | 1.85 | 2.6389 | 265 | 1.88 | 2.5997 | 279 | 1.85 | 2.737
248 | 1.8 | 2.4329 | 245 | 1.81 | 2.4035 | 264 | 1.82 | 2.5898
231 | 1.75 | 2.2661 | 228 | 1.73 | 2.2367 | 236 | 1.69 | 2.3152
216 | 1.7 | 2.119 | 215 | 1.67 | 2.1092 | 217 | 1.63 | 2.1288
200 | 1.62 | 1.962 | 199 | 1.62 | 1.9522 | 197 | 1.56 | 1.9326
190 | 1.59 | 1.8639 | 182 | 1.56 | 1.7854 | 178 | 1.5 | 1.7462
175 | 1.54 | 1.7167 | 163 | 1.48 | 1.599 | 164 | 1.45 | 1.6088
164 | 1.49 | 1.6088 | 142 | 1.38 | 1.393 | 151 | 1.37 | 1.4813
148 | 1.42 | 1.4519 | 125 | 1.27 | 1.2263 | 133 | 1.2 | 1.3047
136 | 1.37 | 1.3342 | 112 | 1.11 | 1.0987 | 115 | 1.01 | 1.1281
127 | 1.3 | 1.2459 | 100 | 0.87 | 0.981 | 108 | 0.97 | 1.0595
112 | 1.1 | 1.0987 | 93 | 0.83 | 0.91233 | 101 | 0.92 | 0.99081
102 | 0.91 | 1.0006 | 90 | 0.82 | 0.8829 | 90 | 0.83 | 0.8829
96 | 0.85 | 0.94176 | 76 | 0.72 | 0.74556 | 81 | 0.74 | 0.79461
89 | 0.78 | 0.87309 | 71 | 0.61 | 0.69651 | 75 | 0.67 | 0.73575
85 | 0.74 | 0.83385 | 71 | 0.58 | 0.69651 | 66 | 0.59 | 0.64746
77 | 0.69 | 0.75537 | 65 | 0.54 | 0.63765 | 64 | 0.58 | 0.62784
69 | 0.66 | 0.67689 | 60 | 0.518 | 0.5886 | 56 | 0.52 | 0.54936
58 | 0.519 | 0.56898 | 42 | 0.517 | 0.41202 | 50 | 0.517 | 0.4905
46 | 0.516 | 0.45126 | 31 | 0.516 | 0.30411 | 27 | 0.517 | 0.26487

## Sheet2
mass(g) | Voltage (V) | Force (N) | mass(g) | Voltage (V) | Force (N)
18 | 0.0073 | 0.17658 | 79 | 0.12
139 | 0.95 | 1.3636 | 89 | 0.38
180 | 1.23 | 1.7658 | 104 | 0.64
193 | 1.3 | 1.8933 | 119 | 0.77
202 | 1.37 | 1.9816 | 137 | 0.98
215 | 1.48 | 2.1092 | 150 | 1.08
228 | 1.54 | 2.2367 | 176 | 1.32
246 | 1.66 | 2.4133 | 190 | 1.39
262 | 1.75 | 2.5702 | 208 | 1.52
280 | 1.82 | 2.7468 | 230 | 1.63
299 | 1.9 | 2.9332 | 251 | 1.74
318 | 1.97 | 3.1196 | 274 | 1.86
342 | 2.05 | 3.355 | 294 | 1.95
370 | 2.14 | 3.6297 | 319 | 2.02
402 | 2.24 | 3.9436 | 344 | 2.11
443 | 2.34 | 4.3458 | 372 | 2.17
465 | 2.39 | 4.5617 | 403 | 2.26
490 | 2.42 | 4.8069 | 434 | 2.3
518 | 2.5 | 5.0816 | 471 | 2.38
560 | 2.56 | 5.4936 | 507 | 2.45
596 | 2.61 | 5.8468 | 547 | 2.5
641 | 2.66 | 6.2882 | 588 | 2.59
695 | 2.71 | 6.818 | 630 | 2.64
738 | 2.75 | 7.2398 | 686 | 2.7
790 | 2.78 | 7.7499 | 725 | 2.73
830 | 2.83 | 8.1423 | 775 | 2.78
880 | 2.87 | 8.6328 | 845 | 2.83
945 | 2.91 | 9.2705 | 905 | 2.88
997 | 2.94 | 9.7806 | 965 | 2.93
1055 | 2.98 | 10.3496 | 1020 | 2.96
1000 | 2.96 | 9.81 | 1095 | 2.99
951 | 2.95 | 9.3293 | 978 | 2.97
917 | 2.94 | 8.9958 | 923 | 2.95
891 | 2.92 | 8.7407 | 866 | 2.94
857 | 2.91 | 8.4072 | 814 | 2.9
800 | 2.87 | 7.848 | 779 | 2.87
757 | 2.83 | 7.4262 | 735 | 2.83
722 | 2.8 | 7.0828 | 694 | 2.8
689 | 2.78 | 6.7591 | 669 | 2.77
656 | 2.75 | 6.4354 | 623 | 2.74
614 | 2.72 | 6.0233 | 605 | 2.71
571 | 2.68 | 5.6015 | 558 | 2.67
538 | 2.66 | 5.2778 | 532 | 2.64
506 | 2.6 | 4.9639 | 507 | 2.62
490 | 2.59 | 4.8069 | 476 | 2.57
458 | 2.56 | 4.493 | 452 | 2.53
432 | 2.52 | 4.2379 | 427 | 2.49
400 | 2.47 | 3.924 | 403 | 2.46
370 | 2.42 | 3.6297 | 383 | 2.43
341 | 2.35 | 3.3452 | 353 | 2.36
317 | 2.29 | 3.1098 | 317 | 2.26
285 | 2.15 | 2.7959 | 294 | 2.19
269 | 2.11 | 2.6389 | 272 | 2.14
255 | 2.03 | 2.5016 | 258 | 2.09
235 | 1.89 | 2.3053 | 244 | 2.02
220 | 1.84 | 2.1582 | 230 | 1.95
207 | 1.74 | 2.0307 | 210 | 1.73
199 | 1.69 | 1.9522 | 190 | 1.6
182 | 1.58 | 1.7854 | 180 | 1.52
160 | 1.41 | 1.5696 | 165 | 1.39
150 | 1.28 | 1.4715
140 | 1.22 | 1.3734
134 | 1.11 | 1.3145
123 | 1.04 | 1.2066
118 | 0.94 | 1.1576
114 | 0.93 | 1.1183
104 | 0.64 | 1.0202
95 | 0.53 | 0.93195
83 | 0.4 | 0.81423
80 | 0.16 | 0.7848
70 | 0.09 | 0.6867
57 | 0.0073 | 0.55917

## Sheet1
Height Gauge | Voltage
0.01 | 2.31
0.01 | 2.27
0.01 | 2.26
|  |  | 0 | 0.523
0.001 | 0.519 |  | 0.001 | 0.83
0.002 | 0.874 |  | 0.002 | 1.21
0.003 | 1.27 |  | 0.003 | 1.44
0.004 | 1.51 |  | 0.004 | 1.71
0.005 | 1.74 |  | 0.005 | 1.85
0.006 | 1.92 |  | 0.006 | 1.98
0.007 | 2.03 |  | 0.007 | 2.04
0.008 | 2.13 |  | 0.008 | 2.14
0.009 | 2.21 |  | 0.009 | 2.25
0.01 | 2.3 |  | 0.01 | 2.31
0.009 | 2.2 |  | 0.009
0.008 | 2.1 |  | 0.008
0.007 | 1.99 |  | 0.007
0.006 | 1.89 |  | 0.006
0.005 | 1.74 |  | 0.005
0.004 | 1.45 |  | 0.004
0.003 | 1.28 |  | 0.003
0.002 | 0.98 |  | 0.002
0.001 | 0.76 |  | 0.001
0 | 0.519 |  | 0
mass
329 | 1.99
291 | 1.86
302 | 1.89
299 | 1.93
327 | 2 | 3.2079
323 | 2.01 | 3.1686
314 | 2.01 | 3.0803
312 | 1.98 | 3.0607
323 | 2.01 | 3.1686
311 | 1.99 | 3.0509
321 | 2.01 | 3.149